参 数 要 求

★1、胶片类型：干式激光胶片或热敏胶片。
 ★2、产品必须为医用胶片。
 3.用 途：直接用于相机成像，无需添加洗影药液或其它打印材料。
 4、功 能：通过最优化影像控制，为CT，MIR,DR和其它影像设备提供清晰的影像。
 5、有效期：有效期≥24个月。

配套打印设备技术要求：
 ★1、根据采购人工作需求，供应商须提供胶片报告打印设备（供应商提供打印设备，打印设备产权归供应商所属），所需费用包含在胶片报价中。打印设备数量：≥3台；
 2、打印功能：自助打印设备可同时满足医用胶片和A4纸质报告的打印需求；
 ▲3、自助打印识别服务：识别率≥99%，并具有定位识别功能。
 4、自助打印终端病人可通过扫描方式进行扫码，包含但不限于条形码扫描、二维码扫码；
 5、打印速度：≥70张/小时(14×17英寸)，可同时在线打印胶片规格：14×17英寸、10×12英寸。
 6、胶片、报告补打功能：需要补打胶片、报告时，完成相应手续可在后台或者自助上打印；
 7、片盒：≥2个（每盒容量≥100张）；像素尺寸：≥500dpi；
 8、具有后台管理功能；
 ▲9、病人取片时出片窗口不能出现多余胶片（带片）。
 ▲10、系统接入：需无缝对接医院信息化系统，支持通过PACS系统、检查设备将报告单和影像图片打印至自助打印设备，患者持检查分诊单在自助设备上扫描条形码，打印影像及报告。产生的接口等相关费用均由供应商承担。

服务要求及其他要求：
 1、供应商在服务期限内需提供自助打印设备维修、维护工作，涉及设备维修及更换配件费用由供应商负责，相关费用包含在本次报价中，供应商应保证采购人正常使用，同时做好设备定期保养。
 2、当设备出现故障，维修人员接到报修电话后30分钟内响应，24小时内排除故障。
 3、若供应商无法在规定时间内排除故障，需报相关管理科室并说明原因及设备故障恢复时间，如恢复时间超过24小时需提供应急解决方案或提供备用设备。
 4、采购人对不符合质量、有效期、包装、订单数量、产品质量和双方约定的其他要求的产品，有权拒绝接收，供应商应对不符合要求的产品在5日内进行更换，不得影响采购人的使用工作。
 5、供应商为采购人提供现场技术培训（包括操作、维修、保养等技术、简单故障排除等）。
 ★6、供应商应按采购人要求按时送货。服务期内，每出现一次延迟配送，扣款1000元；若一个季度内出现三次不能按时配送，采购人有权终止合同，并追究供应商由此造成的损失；对于供应商出现无故停止供货、断供等现象，采购人有权终止合同，并追究供应商相应责任。

★7、若有相关要求不再使用实体医用胶片，合同自行终止。